Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Окно рентгензащитное ОРЗ-1 |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Окно рентгензащитное ОРЗ-1 под размер строительного проема 1200*800 мм. Размер готовой конструкции 1170*770 (h) мм, размер стекла 1100*700 (h) мм, с наличниками рентгенозащитными, RAL 7035 (светло-серый), свинцовый эквивалент конструкции Pb 2,5 мм. |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 45 дней с момента подписания договора Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |